重庆果园保税物流中心（B型）项目（一期）幕墙工程专业分包施工--投标疑问

幕墙投标疑问：

- 投标须知中要求有技术标，而投标文件格式中无技术标，请问在本次投标中是否做技术标？

回复：需要做技术标，并在技术表中需包含提供针对现场可行的施工方案(重点在安装方案和安全措施)，准确(满足关门时间)的材料供应计划，较全面质量通病控制方法，以及出现偏差的应急预案等相关的技术措施。

- 本次投标是否包括保温节能部份的投标？

回复：在发送的招标文件中，文件名称为“B保幕墙招标工作范围及计价原则”里分包范围中，明确写明包含保温节能部分。